
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	             消防器材采购明细（含税价13%）

	序号
	物资名称
	规格型号
	质量技术标准
（技术参数）
	计量单位
	单价(元)
	换药单价(元)
	备注

	1
	磷酸铵盐干粉灭火器
	1kg
	国标
	个
	　
	
	　

	2
	磷酸铵盐干粉灭火器
	2kg
	国标
	个
	　
	
	　

	3
	磷酸铵盐干粉灭火器
	3kg
	国标
	个
	　
	
	　

	4
	磷酸铵盐干粉灭火器
	4kg
	国标
	个
	　
	
	　

	5
	磷酸铵盐干粉灭火器
	5kg
	国标
	个
	　
	
	　

	8
	磷酸铵盐干粉灭火器
	20kg
	国标
	个
	　
	
	　

	9
	磷酸铵盐干粉灭火器
	35kg
	国标
	个
	　
	
	　

	10
	二氧化碳灭火器
	2kg
	国标
	个
	　
	
	　

	10
	二氧化碳灭火器
	3kg
	国标
	个
	　
	
	　

	
	水基灭火器
	4kg
	国标
	个
	
	
	

	12
	灭火器箱
	装2个4kg灭火器
	国标
	个
	　
	
	　

	13
	消防水带
	重量8kg、口径65mm、长度25m、带俩接头
	国标
	卷
	　
	
	　

	14
	消防枪头
	口径65mm
	国标
	个
	　
	
	　

	15
	灭火器检查卡
	双面，尺寸约125mm*85mm
	国标
	张
	　
	
	　

	16
	消防锹
	　
	国标
	把
	　
	
	　

	17
	消防扳手
	　
	国标
	把
	　
	
	　

	18
	轻便水龙
	30米
	国标
	条
	　
	
	　

	19
	消防防毒面罩
	　
	国标
	个
	　
	
	　

	20
	灭火器支架
	4kg灭火器支架挂墙
	国标
	个
	　
	
	　

	21
	消防斧
	90cm大钢尖斧
	国标
	把
	　
	
	　

	22
	消防桶
	　
	国标
	个
	　
	
	　

	23
	灭火毯
	2m*2m
	国标
	条
	　
	
	　

	24
	消防水带接口橡胶圈
	DN50
	国标
	个
	　
	
	　

	
	注：送货时附带产品合格证，严禁三无产品。


- 15 -
PAGE  


